## QUADRO DE CARGA
QUADRO DE CARGAS
LOCAL: | [6 empty] | CÁLCULOS DAS POTÊNCIAS |  |  | QUEDA DE TENSÃO | [5 empty] | FATORES DE CORREÇÃO POR AGRUPAMENTO |  |  | FATORES DE CORREÇÃO POR TEMPERATURA | [5 empty] | CAPACIDADE DO QUADRO (W): | [7 empty] | #N/A
CIRCUITOS | ILUMINAÇÃO (W) | TOMADAS (W) | AR COND. (W) | QUADROS (VA) |  |  | TOTAL (W) | FATOR DE POTÊNCIA | TOTAL (VA) |  |  | MÉTODO DE INSTALAÇÃO | TIPO DE ISOLANTE (PVC OU EPR,XLPE) | TENSÃO DE ISOLAÇÃO (kV) | FATOR DE DEMANDA (POR CIRCUITO) | FORMA DE AGRUPAMENTO DOS CONDUTORES | NÚMERO DE CIRCUITOS NO MESMO ELETRODUTO OU BANDEJA | FATOR DE AGRUPAMENTO | TIPO DE LINHA | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) | FATOR DE CORREÇÃO PARA TEMPERATURA AMBIENTE | TENSÃO (V) | CORRENTE (A) | CORRENTE CORRIGIDA (A) | DISJUNTOR |  | FASES |  |  | EQUILÍBRIO DE FASES |  |  | SEÇÃO SOBRECORRENTE (mm²) | SEÇÃO QUEDA DE TENSÃO (mm²) | SEÇÃO POR CIRCUITO (mm²) | S | DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
[6 empty] | 10000 |  |  |  | QUEDA ADMISSÍVEL (%) | COMPRIMENTO (m) | [13 empty] | POLOS | (A) | A | B | C | A | B | C | [5 empty] | Seção por queda de tensão - apoio
1 | [5 empty] | 1 | 10000 | 1 | 10000 | 4 | 10 | G - 3VER | PVC | 0,6 kV/1 kV | 1 | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | 1 | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | 1 | 127 | 78.7 | 78.7 | DISJUNTOR POLOS: 1; DISJUNTOR (A): 80; FASES A: x; EQUILÍBRIO DE FASES A: 10000 | #N/A | 6 | #NAME? |  |  | 5.3421
2 | [5 empty] | 2 | 20000 | 1 | 20000 | [6 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | 1 | 127 | 157.5 | #N/A | DISJUNTOR POLOS: 1; DISJUNTOR (A): 175; FASES A: x; EQUILÍBRIO DE FASES A: 20000 | Não há valor maior ou igual
3 | [5 empty] | 3 | 30000 | 1 | 30000 | [6 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | 1 | 127 | 236.2 | #N/A | DISJUNTOR POLOS: 1; DISJUNTOR (A): 250; FASES A: x; EQUILÍBRIO DE FASES A: 30000 | Não há valor maior ou igual
4 |  |  |  |  | 4 | [10 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | 1 |  |  | #VALUE! | DISJUNTOR POLOS: 1; FASES A: x; EQUILÍBRIO DE FASES A: #VALUE! | Não há valor maior ou igual
5 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | 1 |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
6 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
7 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
8 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
9 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
10 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
11 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
12 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
13 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
14 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
15 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
16 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
17 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
18 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
19 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
20 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
21 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
22 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
23 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
24 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
25 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
26 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
27 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
28 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
29 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
30 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
31 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
32 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
33 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
34 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
35 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
36 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
37 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
38 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
39 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
40 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
41 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
42 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
43 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
44 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
45 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
46 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
47 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
48 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
49 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
50 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
51 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
52 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
53 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
54 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
55 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
56 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
57 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
58 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
59 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
60 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
61 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
62 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
63 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
64 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
65 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
66 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
67 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
68 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
69 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
70 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
71 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
72 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
73 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
74 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
75 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
76 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
77 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
78 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
79 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
80 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
81 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
82 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
83 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
84 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
85 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
86 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
87 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
88 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
89 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
90 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
91 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
92 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
93 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
94 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
95 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
96 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
97 | [15 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | [8 empty] | Não há valor maior ou igual
98 |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | DISJUNTOR POLOS: 1; FASES A: x; EQUILÍBRIO DE FASES A: #VALUE! | Não há valor maior ou igual
99 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | DISJUNTOR POLOS: 1; FASES A: x; EQUILÍBRIO DE FASES A: #VALUE! | Não há valor maior ou igual
100 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A |  |  | #VALUE! | DISJUNTOR POLOS: 1; FASES A: x; EQUILÍBRIO DE FASES A: #VALUE! | Não há valor maior ou igual
TOTAL |  |  |  |  | 10 | 6 | 60000 | 1 | 60000 | [6 empty] | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | #N/A | NÃO SUBTERRÂNEA | 30 | #N/A | 220 | #N/A | #N/A | 2 | #N/A | x | x |  | #VALUE! | [6 empty] | GERAL
QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADIMITIDA PARA ALIMENTAÇÃO = 2%; QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADIMITIDA PARA CIRCÚITOS = 4%; CABOS ALIMENTADORES E CIRCUITOS TRIFÁSICOS POSSUEM ISOLAMENTO 0,6/1,0KV EPR OU XLPE 90ºC; CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS POSSUEM ISOLAMENTO 450/750V PVC 70ºC. | [21 empty] | DESVIO ENTRE FASES (%): |  |  | FASES A: 7; EQUILÍBRIO DE FASES A: CARGA RESERVA (VA): | 0
[22 empty] | FATOR DE DEMANDA (%): |  |  | DISJUNTOR (A): 1; EQUILÍBRIO DE FASES A: CARGA DEMANDADA (VA): | 60000
[22 empty] | MÉTODO DE INSTALAÇÃO: |  |  | DISJUNTOR (A): f; EQUILÍBRIO DE FASES A: ALIMENTADOR (mm²):
[22 empty] | COMPRIMENTO (m): |  |  | DISJUNTOR (A): 140; EQUILÍBRIO DE FASES A: DISJUNTOR GERAL (A): | #N/A
[22 empty] | QUEDA ADMISSÍVEL (%): |  |  | DISJUNTOR (A): 2; EQUILÍBRIO DE FASES A: QUEDA CALCULADA (%):
[22 empty] | SISTEMA DE TENSÃO (V): |  |  | DISJUNTOR (A): 127/220

## AGRUPAMENTO
Ref. | Forma de agrupamento dos condutores | Número de circuitos ou de cabos multipolares | [11 empty] | Tabelas dos métodos de referência
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 a 11 | 12 a 15 | 16 a 19 | ≥ 20
1 | Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado (métodos A a F) | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 36 a 39 (métodos A a F)
2 | Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira (método C) | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 36 a 37 (método C)
3 | Camada única no teto (método C) | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
4 | Camada única em bandeja perfurada (métodos E e F) | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 38 e 39 (métodos E e F)
5 | Camada única sobre leito, suporte etc. (métodos E e F) | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78

## TEMPERATURA
TIPO DA LINHA | TEMPERATURA (°C) | PVC | EPR OU XLPE | TIPO DA LINHA | TEMPERATURA (°C) | PVC | EPR OU XLPE
Não-subterrânea | 10 | 1.22 | 1.15 | Subterrânea | 10 | 1.1 | 1.07
| 15 | 1.17 | 1.12 |  | 15 | 1.05 | 1.04
| 20 | 1.12 | 1.08 |  | 20 | 1 | 1
| 25 | 1.06 | 1.04 |  | 25 | 0.95 | 0.96
| 30 | 1 | 1 |  | 30 | 0.89 | 0.93
| 35 | 0.94 | 0.96 |  | 35 | 0.84 | 0.89
| 40 | 0.87 | 0.91 |  | 40 | 0.77 | 0.85
| 45 | 0.79 | 0.87 |  | 45 | 0.71 | 0.8
| 50 | 0.71 | 0.82 |  | 50 | 0.63 | 0.76
| 55 | 0.61 | 0.76 |  | 55 | 0.55 | 0.71
| 60 | 0.5 | 0.71 |  | 60 | 0.45 | 0.65
| 65 | - | 0.65 |  | 65 | - | 0.6
| 70 | - | 0.58 |  | 70 | - | 0.53
| 75 | - | 0.5 |  | 75 | - | 0.46
| 80 | - | 0.41 |  | 80 | - | 0.38

## DISJUNTORES
| LIM. INFERIOR | NOMINAL (A) | 80% (A)
MINI-DISJUNTOR | 0 | 6 | 4.8
| 4.8 | 10 | 8
| 8 | 13 | 10.4
| 10.4 | 16 | 12.8
| 12.8 | 20 | 16
| 16 | 25 | 20
| 20 | 32 | 25.6
| 25.6 | 40 | 32
| 32 | 50 | 40
| 40 | 63 | 50.4
| 50.4 | 80 | 64
| 64 | 100 | 80
| 80 | 125 | 100
CAIXA MOLDADA | 100 | 150 | 120
| 120 | 175 | 140
| 140 | 200 | 160
| 160 | 225 | 180
| 180 | 250 | 200
| 200 | 300 | 240
| 240 | 350 | 280
| 280 | 400 | 320
| 320 | 450 | 360
| 360 | 500 | 400
| 400 | 600 | 480
| 480 | 800 | 640
| 640 | 1000 | 800
| 800 | 1200 | 960
| 960 | 1600 | 1280
| 1280 | 2000 | 1600

## CAP CONDUÇÃO 70º
SEÇÕES NOMINAIS (mm²) | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO (CONDUTORES DE COBRE, ISOLANTE EM PVC 70ºC) | [18 empty] | SEÇÕES NOMINAIS (mm²) | A1 - 2 | A1 - 3 | A2 - 2 | A2 - 3 | B1 - 2 | B1 - 3 | B2 - 2 | B2 - 3 | C - 2 | C - 3 | D - 2 | D - 3 | E - 2 | E - 3 | F - 2 | F - 3TRI | F - 3JUST | G - 3HOR | G - 3VER
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D |  | E |  | F |  |  | G |  | 0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 TRI | 3 JUST | 3 HOR | 3 VER | 0.75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 16 | 13
0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 19 | 16
0.75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 16 | 13 | 1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18 | 22 | 18.5 | 22 | 17 | 18 | 24 | 21
1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 19 | 16 | 2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 | 30 | 25 | 31 | 24 | 25 | 34 | 29
1.5 | 14.5 | 13.5 | 14 | 13 | 17.5 | 15.5 | 16.5 | 15 | 19.5 | 17.5 | 22 | 18 | 22 | 18.5 | 22 | 17 | 18 | 24 | 21 | 4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 | 40 | 34 | 41 | 33 | 34 | 45 | 39
2.5 | 19.5 | 18 | 18.5 | 17.5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 | 30 | 25 | 31 | 24 | 25 | 34 | 29 | 6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 | 51 | 43 | 53 | 43 | 45 | 59 | 51
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 | 40 | 34 | 41 | 33 | 34 | 45 | 39 | 10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 | 70 | 60 | 73 | 60 | 63 | 81 | 71
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 | 51 | 43 | 53 | 43 | 45 | 59 | 51 | 16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 | 94 | 80 | 99 | 82 | 85 | 110 | 97
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 | 70 | 60 | 73 | 60 | 63 | 81 | 71 | 25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 | 94 | 80 | 99 | 82 | 85 | 110 | 97 | 35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 11 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130 | 50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 11 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162 | 70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 193 | 151 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197 | 95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 193 | 151 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254 | 120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311 | 150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362 | 185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419 | 240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480 | 300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569 | 400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394 | 715 | 597 | 754 | 656 | 689 | 852 | 795
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659 | 500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445 | 826 | 689 | 868 | 749 | 789 | 982 | 920
400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394 | 715 | 597 | 754 | 656 | 689 | 852 | 795 | 630 | 578 | 514 | 526 | 467 | 458 | 678 | 626 | 559 | 843 | 743 | 614 | 506 | 958 | 798 | 1005 | 855 | 905 | 1138 | 1070
500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445 | 826 | 689 | 868 | 749 | 789 | 982 | 920 | 800 | 669 | 593 | 609 | 540 | 881 | 788 | 723 | 645 | 978 | 865 | 700 | 577 | 1118 | 930 | 1169 | 971 | 1119 | 1325 | 1251
630 | 578 | 514 | 526 | 467 | 458 | 678 | 626 | 559 | 843 | 743 | 614 | 506 | 958 | 798 | 1005 | 855 | 905 | 1138 | 1070 | 1000 | 767 | 679 | 698 | 618 | 1012 | 906 | 827 | 738 | 1125 | 996 | 792 | 652 | 1292 | 1073 | 1346 | 1079 | 1296 | 1528 | 1448
800 | 669 | 593 | 609 | 540 | 881 | 788 | 723 | 645 | 978 | 865 | 700 | 577 | 1118 | 930 | 1169 | 971 | 1119 | 1325 | 1251
1000 | 767 | 679 | 698 | 618 | 1012 | 906 | 827 | 738 | 1125 | 996 | 792 | 652 | 1292 | 1073 | 1346 | 1079 | 1296 | 1528 | 1448

## CAP CONDUÇÃO 90º
SEÇÕES NOMINAIS (mm²) | CAPACIDADE DE CONDUÇÃO (CONDUTORES DE COBRE, ISOLANTE EM EPR OU XLPE 90ºC) | [18 empty] | LIM. INFERIOR | LIM. INFERIOR | LIM. INFERIOR | LIM. INFERIOR | LIM. INFERIOR | LIM. INFERIOR
| A1 |  | A2 |  | B1 |  | B2 |  | C |  | D |  | E |  | F |  |  | G
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 TRI | 3 JUST | 3 HOR | 3 VER
0.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 15 | 12 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6
0.75 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 19 | 16 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10
1 | 15 | 13 | 14 | 13 | 18 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 | 16 | 17 | 23 | 19 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16
1.5 | 19 | 17 | 18.5 | 16.5 | 23 | 20 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 22 | 26 | 23 | 27 | 21 | 22 | 30 | 25 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25
2.5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 | 34 | 29 | 36 | 32 | 37 | 29 | 30 | 41 | 35 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35
4 | 35 | 31 | 33 | 30 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 | 44 | 37 | 49 | 42 | 50 | 40 | 42 | 56 | 48 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50
6 | 45 | 40 | 42 | 38 | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 | 56 | 46 | 63 | 54 | 65 | 53 | 55 | 73 | 63 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70
10 | 61 | 54 | 57 | 51 | 75 | 66 | 69 | 60 | 80 | 71 | 73 | 61 | 86 | 75 | 90 | 74 | 77 | 101 | 88 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95
16 | 81 | 73 | 76 | 68 | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 | 95 | 79 | 115 | 100 | 121 | 101 | 105 | 137 | 120 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120
25 | 106 | 95 | 99 | 89 | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 | 121 | 101 | 149 | 127 | 161 | 135 | 141 | 182 | 161 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150
35 | 131 | 117 | 121 | 109 | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 | 146 | 122 | 185 | 158 | 200 | 169 | 176 | 226 | 201 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185
50 | 158 | 141 | 145 | 130 | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 | 173 | 144 | 225 | 192 | 242 | 207 | 216 | 275 | 246 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
70 | 200 | 179 | 183 | 164 | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 | 213 | 178 | 289 | 246 | 310 | 268 | 279 | 353 | 318 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300
95 | 241 | 216 | 220 | 197 | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 | 252 | 211 | 352 | 298 | 377 | 328 | 342 | 430 | 389 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400
120 | 278 | 249 | 253 | 227 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 | 287 | 240 | 410 | 346 | 437 | 383 | 400 | 500 | 454 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500
150 | 318 | 285 | 290 | 259 | 407 | 358 | 349 | 307 | 441 | 371 | 324 | 271 | 473 | 399 | 504 | 444 | 464 | 577 | 527 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630
185 | 362 | 324 | 329 | 295 | 464 | 408 | 395 | 348 | 506 | 424 | 363 | 304 | 542 | 456 | 575 | 510 | 533 | 661 | 605 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800
240 | 424 | 380 | 386 | 346 | 546 | 481 | 462 | 407 | 599 | 500 | 419 | 351 | 641 | 538 | 679 | 607 | 634 | 781 | 719 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
300 | 486 | 435 | 442 | 396 | 628 | 553 | 529 | 465 | 693 | 576 | 474 | 396 | 741 | 621 | 783 | 703 | 736 | 902 | 833 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
400 | 579 | 519 | 527 | 472 | 751 | 661 | 628 | 552 | 835 | 692 | 555 | 464 | 892 | 745 | 940 | 823 | 868 | 1085 | 1008 | 500 | 630 | 800 | 1000
500 | 664 | 595 | 604 | 541 | 864 | 760 | 718 | 631 | 966 | 797 | 627 | 525 | 1030 | 859 | 1083 | 946 | 998 | 1253 | 1169 | 630 | 800 | 1000
630 | 765 | 685 | 696 | 623 | 998 | 879 | 825 | 725 | 1122 | 923 | 711 | 596 | 1196 | 995 | 1254 | 1088 | 1151 | 1454 | 1362 | 800 | 1000
800 | 885 | 792 | 805 | 721 | 1158 | 1020 | 952 | 837 | 1311 | 1074 | 811 | 679 | 1396 | 1159 | 1460 | 1252 | 1328 | 1696 | 1595 | 1000
1000 | 1014 | 908 | 923 | 826 | 1332 | 1173 | 1088 | 957 | 1515 | 1237 | 916 | 767 | 1613 | 1336 | 1683 | 1420 | 1511 | 1958 | 1849

## AWG
Número AWG | Diâmetro (mm) | Secção (mm2) | Número de espiras por cm | Kg por Km | Resistência (ohms/Km) | Capacidade (A) | EQUIVALÊNCIA 1,0KV (F) | Capacidade (A)
1000 | [6 empty] | 1000 | 1420
900 | [6 empty] | 800 | 1252
800 | [6 empty] | 630 | 1088
750 | [6 empty] | 500 | 946
700 | [6 empty] | 400 | 823
600 | [6 empty] | 300 | 703
500 | [5 empty] | 552 | 240 | 607
400 | [5 empty] | 479 | 185 | 510
350 | [5 empty] | 438 | 150 | 444
300 | [5 empty] | 397 | 150 | 444
250 | [5 empty] | 351 | 120 | 383
0000 | 11.86 | 107.2 |  |  | 0.158 | 319 | 95 | 328
000 | 10.4 | 85.3 |  |  | 0.197 | 240 | 70 | 268
00 | 9.226 | 67.43 |  |  | 0.252 | 190 | 50 | 207
0 | 8.252 | 53.48 |  |  | 0.317 | 150 | 35 | 169
1 | 7.348 | 42.41 |  | 375 | 1.4 | 120 | 25 | 135
2 | 6.544 | 33.63 |  | 295 | 1.5 | 96 | 16 | 101
3 | 5.827 | 26.67 |  | 237 | 1.63 | 78 | 16 | 101
4 | 5.189 | 21.15 |  | 188 | 0.8 | 60 | 10 | 74
5 | 4.621 | 16.77 |  | 149 | 1.01 | 48 | 6 | 53
6 | 4.115 | 13.3 |  | 118 | 1.27 | 38 | 4 | 40
7 | 3.665 | 10.55 |  | 94 | 1.7 | 30 | 4 | 40
8 | 3.264 | 8.36 |  | 74 | 2.03 | 24 | 2.5 | 29
9 | 2.906 | 6.63 |  | 58.9 | 2.56 | 19 | 1.5 | 21
10 | 2.588 | 5.26 |  | 46.8 | 3.23 | 15 | 1 | 16
11 | 2.305 | 4.17 |  | 32.1 | 4.07 | 12 | 0.75 | 13
12 | 2.053 | 3.31 |  | 29.4 | 5.13 | 9.5 | 0.5 | 10
13 | 1.828 | 2.63 |  | 23.3 | 6.49 | 7.5
14 | 1.628 | 2.08 | 5.6 | 18.5 | 8.17 | 6
15 | 1.45 | 1.65 | 6.4 | 14.7 | 10.3 | 4.8
16 | 1.291 | 1.31 | 7.2 | 11.6 | 12.9 | 3.7
17 | 1.15 | 1.04 | 8.4 | 9.26 | 16.34 | 3.2
18 | 1.024 | 0.82 | 9.2 | 7.3 | 20.73 | 2.5
19 | 0.9116 | 0.65 | 10.2 | 5.79 | 26.15 | 2
20 | 0.8118 | 0.52 | 11.6 | 4.61 | 32.69 | 1.6
21 | 0.723 | 0.41 | 12.8 | 3.64 | 41.46 | 1.2
22 | 0.6438 | 0.33 | 14.4 | 2.89 | 51.5 | 0.92
23 | 0.5733 | 0.26 | 16 | 2.29 | 56.4 | 0.73
24 | 0.5106 | 0.2 | 18 | 1.82 | 85 | 0.58
25 | 0.4547 | 0.16 | 20 | 1.44 | 106.2 | 0.46
26 | 0.4049 | 0.13 | 22.8 | 1.14 | 130.7 | 0.37
27 | 0.3606 | 0.1 | 25.6 | 0.91 | 170 | 0.29
28 | 0.3211 | 0.08 | 28.4 | 0.72 | 212.5 | 0.23
29 | 0.2859 | 0.064 | 32.4 | 0.57 | 265.6 | 0.18
30 | 0.2546 | 0.051 | 35.6 | 0.45 | 333.3 | 0.15
31 | 0.2268 | 0.04 | 39.8 | 0.36 | 425 | 0.11
32 | 0.2019 | 0.032 | 44.5 | 0.28 | 531.2 | 0.09
33 | 0.1798 | 0.0254 | 56 | 0.23 | 669.3 | 0.072
34 | 0.1601 | 0.0201 | 56 | 0.18 | 845.8 | 0.057
35 | 0.1426 | 0.0159 | 62.3 | 0.14 | 1069 | 0.045
36 | 0.127 | 0.0127 | 69 | 0.1 | 1338 | 0.036
37 | 0.1131 | 100 | 78 | 0.089 | 1700 | 0.028
38 | 0.1007 | 0.0079 | 82.3 | 0.07 | 2152 | 0.022
39 | 0.0897 | 0.0063 | 97.5 | 0.056 | 2696 | 0.017
40 | 0.0799 | 0.005 | 111 | 0.044 | 3400 | 0.014
41 | 711 | 0.004 | 126.8 | 0.035 | 4250 | 0.011
42 | 0.0633 | 0.0032 | 138.9 | 0.028 | 5312 | 0.009
43 | 0.0564 | 0.0025 | 156.4 | 0.022 | 6800 | 0.007
44 | 0.0503 | 0.002 | 169.7 | 0.018 | 8500 | 0.005

## BARRAMENTO
Dimensões Capacidade em amperes (60Hz)
mm | polegada | 1 Barra nua | 1 Barra pintada | 2 Barras nuas | 2 Barras pintadas | 3 Barras nuas | 3 Barras pintadas | 4 Barras nuas | 4 Barras pintadas
13 x 1,5 | 1/2 x 1/16 | 85 | 95 | 135 | 150 | 170 | 190 | 231 | 258
10 x 2 | 3/8 x 3/32 | 90 | 105 | 142 | 164 | 180 | 210 | 245 | 285
13 x 2 | 1/2 x 3/32 | 110 | 125 | 174 | 196 | 220 | 250 | 300 | 340
15 x 2 | 5/8 x 3/32 | 140 | 155 | 220 | 245 | 280 | 310 | 380 | 420
20 x 2 | 3/4 x 3/32 | 165 | 180 | 260 | 284 | 330 | 350 | 450 | 490
10 x 3 | 3/8 x 1/8 | 110 | 125 | 174 | 196 | 220 | 250 | 300 | 340
13 x 3 | 1/2 x 1/8 | 140 | 155 | 220 | 245 | 280 | 310 | 380 | 420
15 x 3 | 5/8 x 1/8 | 165 | 180 | 260 | 284 | 330 | 360 | 450 | 490
20 x 3 | 3/4 x 1/8 | 200 | 220 | 316 | 348 | 400 | 440 | 544 | 596
22 x 3 | 7/8 x 1/8 | 230 | 256 | 363 | 403 | 480 | 510 | 625 | 693
25 x 3 | 1 x 1/8 | 260 | 285 | 410 | 450 | 520 | 570 | 707 | 775
50 x 3 | 1.1/4 x 1/8 | 310 | 350 | 490 | 553 | 620 | 700 | 843 | 952
40 x 3 | 1.1/2 x 1/8 | 365 | 410 | 576 | 648 | 730 | 820 | 993 | 1115
44 x 3 | 1.3/4 x 1/8 | 420 | 480 | 684 | 727 | 840 | 920 | 1142 | 1251
50 x 3 | 2 x 1/8 | 465 | 530 | 734 | 837 | 930 | 1080 | 1265 | 1440
13 x 4 | 1/2 x 5/32 | 165 | 180 | 260 | 284 | 330 | 360 | 450 | 490
20 x 4 | 3/4 x 5/32 | 230 | 255 | 363 | 403 | 460 | 510 | 625 | 693
25 x 4 | 1 x 5/32 | 295 | 325 | 466 | 513 | 590 | 650 | 802 | 884
30 x 4 | 1.1/4 x 5/32 | 350 | 395 | 553 | 624 | 700 | 790 | 952 | 1074
40 x 4 | 1.1/2 x 5/32 | 405 | 455 | 640 | 720 | 810 | 910 | 1100 | 1237
50 x 4 | 2 x 5/32 | 520 | 600 | 820 | 948 | 1040 | 1200 | 1414 | 1632
20 x 5 | 3/4 x 3/16 | 250 | 275 | 395 | 435 | 500 | 550 | 680 | 748
22 x 5 | 7/8 x 3/16 | 290 | 320 | 458 | 505 | 580 | 640 | 790 | 870
25 x 5 | 1 x 3/16 | 320 | 360 | 506 | 549 | 640 | 720 | 870 | 979
30 x 5 | 1.1/4 x 3/16 | 385 | 435 | 608 | 687 | 770 | 870 | 1047 | 1183
40 x 5 | 1.1/2 x 3/16 | 450 | 500 | 710 | 790 | 900 | 1000 | 1224 | 1360
50 x 5 | 2 x 3/16 | 575 | 655 | 908 | 1055 | 1150 | 1510 | 1564 | 1780
60 x 5 | 2.1/2 x 3/16 | 695 | 785 | 1098 | 1240 | 1390 | 1570 | 1890 | 2135
80 x 5 | 3 x 3/16 | 815 | 910 | 1287 | 1438 | 1630 | 1820 | 2217 | 2475
100 x 5 | 4 x 3/16 | 1050 | 1185 | 1660 | 1872 | 2100 | 2370 | 2856 | 3223
25 x 6 | 1 x 1/4 | 375 | 420 | 592 | 663 | 750 | 840 | 1020 | 1100
32 x 6 | 1.1/4 x 1/4 | 455 | 505 | 720 | 798 | 910 | 1010 | 1237 | 1373
40 x 6 | 1.1/2 x 1/4 | 530 | 610 | 837 | 964 | 1080 | 1220 | 1440 | 1460
50 x 6 | 2 x 1/4 | 670 | 750 | 1058 | 1185 | 1340 | 1500 | 1822 | 2040
60 x 6 | 2.1/2 x 1/4 | 810 | 906 | 1280 | 1430 | 1620 | 1810 | 2203 | 2460
80 x 6 | 3 x ¼ | 950 | 1045 | 1900 | 1950 | 1900 | 2090 | 2584 | 2842
100 x 6 | 4 x 1/4 | 1230 | 1380 | 1943 | 2130 | 2460 | 2760 | 3346 | 3753
127 x 6 | 5 x 1/4 | 1480 | 1685 | 2338 | 2662 | 2950 | 3370 | 4023 | 4563
152 x 6 | 6 x 1/4 | 1735 | 1920 | 2740 | 3033 | 3470 | 3840 | 4720 | 5222
203 x 6 | 8 x 1/4 | 2230 | 2435 | 3523 | 3847 | 4460 | 4870 | 6065 | 6623
40 x 8 | 1.1/2 x 5/16 | 595 | 675 | 940 | 1085 | 1190 | 1350 | 1618 | 1834
50 x 8 | 2 x 5/16 | 755 | 865 | 1193 | 1366 | 1510 | 1730 | 2053 | 2353
60 x 8 | 2.1/2 x 5/16 | 915 | 1025 | 1448 | 1620 | 1830 | 2050 | 2490 | 2796
80 x 8 | 3 x 5/16 | 1070 | 1210 | 1690 | 1912 | 2140 | 2420 | 2910 | 3290

## EQUIPAMENTOS
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | POTÊNCIA (W) | P1 (W) | P2 (W) | P3 (W) | FP (COSf) | REND | POTENCIA (VA) | POLOS | TENSÃO (V)
ILUMINAÇÃO
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40W (REATOR) | 80 | 80 |  |  | 0.52 | 1 | 153.8462 | 1 | 127
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x40W (REATOR) | 80 | 80 |  |  | 0.52 | 1 | 153.8462 | 2 | 220
LUMINÁRIA LED T8 2x18W | 36 | 36 |  |  | 0.94 | 1 | 38.2979 | 1 | 127
LUMINÁRIA LED T8 2x18W | 36 | 36 |  |  | 0.94 | 1 | 38.2979 | 2 | 220
LÂMPADA INCANDESCENTE 40W | 40 | 40 |  |  | 1 | 1 | 40 | 1 | 127
LÂMPADA INCANDESCENTE 60W | 60 | 60 |  |  | 1 | 1 | 60 | 1 | 127
LÂMPADA INCANDESCENTE 100W | 100 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1 | 127
TOMADAS E EQUIPAMENTOS
TUG | 100 | 100 |  |  | 0.92 | 1 | 108.6957 | 1 | 127
CAFETEIRA | 750 | 750 | 800 | 550 | 1 | 1 | 750 | 1 | 127
CHUVEIRO ELÉTRICO | 5500 | 5500 | 4600 | 6800 | 1 | 1 | 5500 | 2 | 220
FORNO MICROONDAS | 1100 | 1200 | 1100 | 620 | 0.92 | 1 | 1195.6522 | 1 | 127
GELADEIRA | 67 | 250 | 67 | 55 | 0.92 | 1 | 72.8261 | 1 | 127
FREEZER VERTICAL | 64 | 400 | 64 | 45 | 0.92 | 1 | 69.5652 | 1 | 127
SMART TV 32 POLEGADAS | 59 | 70 | 48 |  | 0.92 | 1 | 64.1304 | 1 | 127
SMART TV 65 POLEGADAS | 176 | 200 | 152 |  | 0.92 | 1 | 191.3043 | 1 | 127
PROJETOR | 280 | 250 | 327 | 280 | 0.92 | 1 | 304.3478 | 1 | 127
VENTILADOR DE TETO | 150 | 130 | 150 | 150 | 0.92 | 1 | 163.0435 | 1 | 127
VENTILADOR DE PAREDE | 230 | 200 | 270 | 230 | 0.92 | 1 | 250 | 1 | 127
MICRO COMPUTADOR | 260 | 460 | 180 | 260 | 0.92 | 1 | 282.6087 | 1 | 127
IMPRESSORA LASER | 900 | 900 | 510 | 1130 | 0.92 | 1 | 978.2609 | 1 | 127
IMPRESSORA JATO DE TINTA | 27 | 27 | 12 | 81 | 0.92 | 1 | 29.3478 | 1 | 127
AR CONDICIONADO DE JANELA
7500 BTU/h | 754 | 1000 | 750 | 754 | 0.92 | 1 | 819.5652 | 2 | 220
10000BTU/h | 1200 | 993 | 1200 | 1250 | 0.92 | 1 | 1304.3478 | 2 | 220
12000BTU/h | 1189 | 1600 | 1160 | 1189 | 0.92 | 1 | 1292.3913 | 2 | 220
18000 BTU/h | 1840 | 1757 | 1840 | 2450 | 0.92 | 1 | 2000 | 2 | 220
20000 BTU/h | 2134 | 2134 | 2103 | 2184 | 0.92 | 1 | 2319.5652 | 2 | 220
30000 BTU/h | 3190 | 3150 | 3230 |  | 0.92 | 1 | 3467.3913 | 2 | 220
AR CONDICIONADO SPLIT
9000 BTU/h | 913 | 913 | 1210 | 815 | 0.92 | 1 | 992.3913 | 2 | 220
12000 BTU/h | 1129 | 1212 | 1085 | 1129 | 0.92 | 1 | 1227.1739 | 2 | 220
18000 BTU/h | 1630 | 1628 | 1630 | 1671 | 0.92 | 1 | 1771.7391 | 2 | 220
24000 BTU/h | 2150 | 2012 | 2170 | 2150 | 0.92 | 1 | 2336.9565 | 2 | 220
30000 BTU/h | 2752 | 2559 | 2752 | 2868 | 0.92 | 1 | 2991.3043 | 2 | 220
36000 BTU/h | 3576 | 3576 | 3084 | 4722 | 0.92 | 1 | 3886.9565 | 3 | 220
48000 BTU/h | 4345 | 3471 | 4345 | 5400 | 0.92 | 1 | 4722.8261 | 3 | 220
60000 BTU/h | 6688 | 6688 | 6739 | 6234 | 0.92 | 1 | 7269.5652 | 3 | 220
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER
9000 BTU/h | 815 | 801 | 815 | 849 | 0.92 | 1 | 885.8696 | 2 | 220
12000 BTU/h | 1130 | 1130 | 730 | 1370 | 0.92 | 1 | 1228.2609 | 2 | 220
18000 BTU/h | 1540 | 1758 | 1540 | 1470 | 0.92 | 1 | 1673.913 | 2 | 220
24000 BTU/h | 2300 | 2557 | 2300 | 2240 | 0.92 | 1 | 2500 | 2 | 220
30000 BTU/h | 2800 | 2850 | 2600 | 2800 | 0.92 | 1 | 3043.4783 | 2 | 220
36000 BTU/h | 3553 | 3360 | 3600 | 3553 | 0.92 | 1 | 3861.9565 | 3 | 220
48000 BTU/h | 4108 | 4108 | 6050 | 2935 | 0.92 | 1 | 4465.2174 | 3 | 220
60000 BTU/h | 5540 | 5540 | 6962 | 3298 | 0.92 | 1 | 6021.7391 | 3 | 220

## FIOS POR TUBO
SEÇÃO NOMINAL mm² | QUANTIDADE DE CABOS Noflam BWF 750V
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TAMANHO NOMINAL DOS ELETRODUTOS, EM MILÍMETROS CONFORME NBR-5624 (EB-568)
1.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20
2.5 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25
4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31
6 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31
10 | 20 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41
16 | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
25 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 47 | 47 | 47 | 59 | 59
35 | 31 | 41 | 41 | 41 | 47 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59
50 | 41 | 41 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 75 | 75
70 | 41 | 47 | 59 | 59 | 59 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
95 | 47 | 59 | 59 | 75 | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 88
120 | 59 | 75 | 75 | 75 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | 113
150 | 59 | 75 | 75 | 88 | 88 | 100 | 100 | 113 | 113 | 113
185 | 75 | 75 | 88 | 100 | 100 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0
240 | 75 | 88 | 100 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 88 | 100 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 100 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAMANHO NOMINAL DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS DE AÇO-CARBONO, EQUIVALÊNCIA
16 | 20 | 25 | 31 | 41 | 47 | 59 | 75 | 88 | 100 | 113
0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5

## QUEDA DE TENSÃO
QUEDA DE TENSÃO (Watt x Metro)
mm² | 1% |  | 2% |  | 3% |  | 4% |  | 5%
| 127V | 220V | 127V | 220V | 127V | 220V | 127V | 220V | 127V | 220V
1.5 | 7016 | 21054 | 14032 | 42108 | 21048 | 63162 | 28064 | 84216 | 35080 | 105270
2.5 | 11694 | 35091 | 23388 | 70182 | 35082 | 105273 | 46776 | 140364 | 58470 | 175455
4 | 18710 | 56145 | 37420 | 112290 | 56130 | 168435 | 74840 | 224580 | 93550 | 280725
6 | 28065 | 84218 | 56130 | 168436 | 84195 | 252654 | 112260 | 336872 | 140325 | 421090
10 | 46775 | 140363 | 93550 | 280726 | 140325 | 421089 | 187100 | 561452 | 233875 | 701815
16 | 74840 | 224581 | 149680 | 449162 | 224520 | 673743 | 299360 | 898324 | 374200 | 1122905
25 | 116938 | 350908 | 233876 | 701816 | 350814 | 1052724 | 467752 | 1403632 | 584690 | 1754540
35 | 163713 | 491271 | 327426 | 982542 | 491139 | 1473813 | 654852 | 1965084 | 818565 | 2456355
50 | 233876 | 701815 | 467752 | 1403630 | 701628 | 2105445 | 935504 | 2807260 | 1169380 | 3509075
70 | 327426 | 982542 | 654852 | 1965084 | 982278 | 2947626 | 1309704 | 3930168 | 1637130 | 4912710
95 | 444364 | 1333449 | 888728 | 2666898 | 1333092 | 4000347 | 1777456 | 5333796 | 2221820 | 6667245
120 | 561302 | 1684357 | 1122604 | 3368714 | 1683906 | 5053071 | 2245208 | 6737428 | 2806510 | 8421785
150 | 701627 | 2105446 | 1403254 | 4210892 | 2104881 | 6316338 | 2806508 | 8421784 | 3508135 | 10527230
185 | 865340 | 2596717 | 1730680 | 5193434 | 2596020 | 7790151 | 3461360 | 10386868 | 4326700 | 12983585
240 | 1122603 | 3368714 | 2245206 | 6737428 | 3367809 | 10106142 | 4490412 | 13474856 | 5613015 | 16843570
300 | 1403254 | 4210893 | 2806508 | 8421786 | 4209762 | 12632679 | 5613016 | 16843572 | 7016270 | 21054465
400 | 1871005 | 5614400 | 3742010 | 11228800 | 5613015 | 16843200 | 7484020 | 22457600 | 9355025 | 28072000
500 | 2338756 | 7018154 | 4677512 | 14036308 | 7016268 | 21054462 | 9355024 | 28072616 | 11693780 | 35090770

## NEUTRO
Seções de condutores fase (mm²) | Seção mínima do condutor NEUTRO (mm²)
0.5 | 0.5
0.75 | 0.75
1 | 1
1.5 | 1.5
2.5 | 2.5
4 | 4
6 | 6
10 | 10
16 | 16
25 | 25
35 | 25
50 | 25
70 | 35
95 | 50
120 | 70
150 | 70
185 | 95
240 | 120
300 | 150
400 | 185
500 | 240
630 | 300
800 | 400
1000 | 500

## TERRA
Seções de condutores fase (mm²) | Seção mínima do condutor TERRA (mm²)
0.5 | 0.5
0.75 | 0.75
1 | 1
1.5 | 1.5
2.5 | 2.5
4 | 4
6 | 6
10 | 10
16 | 16
25 | 16
35 | 16
50 | 25
70 | 35
95 | 50
120 | 70
150 | 70
185 | 95
240 | 120
300 | 150
400 | 185
500 | 240
630 | 300
800 | 400
1000 | 500

## CAIXA DE PASSAGEM
D TUBOS | B
| 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
0.5 | 32
0.75 | 36 | 40
1 | 41 | 45 | 50
1.25 | 47 | 51 | 56 | 62
1.5 | 49 | 53 | 58 | 64 | 63
2 | 58 | 62 | 67 | 73 | 75 | 84
2.5 | 64 | 68 | 73 | 79 | 81 | 90 | 96
3 | 75 | 77 | 82 | 88 | 90 | 99 | 105 | 114
3.5 | 81 | 85 | 90 | 96 | 98 | 107 | 113 | 122 | 130
4 | 90 | 94 | 99 | 105 | 107 | 116 | 122 | 131 | 139 | 148
TUBOS | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
A | 27 | 31 | 35 | 41 | 43 | 52 | 58 | 67 | 74 | 84
CAIXA EM ÂNGULO
TUBO | R
0.5 | 10
0.75 | 12
1 | 15
1.25 | 19
1.5 | 21
2 | 22
2.5 | 27
3 | 38
H=8X O MAIOR DIÂMETRO

## ÁREA DO CABO 90°C
ÁREA DOS CABOS HEPR - 0,6-1KV - 90°C
BITOLA (mm²) | DIÂMETRO EXTERNO | ÁREA (mm²) | PESO (Kg/m)
500 | 38 | 1134.1149 | 4.738
400 | 33.9 | 902.5874 | 3.842
300 | 29.8 | 697.465 | 2.867
240 | 27.3 | 585.3494 | 2.277
185 | 23.4 | 430.0526 | 1.712
150 | 21.2 | 352.9894 | 1.423
120 | 19 | 283.5287 | 1.13
95 | 17 | 226.9801 | 0.899
70 | 15.4 | 186.265 | 0.685
50 | 14 | 153.938 | 0.509
35 | 11.3 | 100.2875 | 0.361
25 | 10.4 | 84.9487 | 0.274
16 | 8.6 | 58.088 | 0.178
10 | 7.7 | 46.5663 | 0.123
6 | 6.2 | 30.1907 | 0.079
4 | 5.7 | 25.5176 | 0.059
2.5 | 5.1 | 20.4282 | 0.044
1.5 | 4.7 | 17.3494 | 0.033